МБОУ «Ровеньская основная общеобразовательная школа

Ровеньского района Белгородской области»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБОУ «Ровеньская ООШ»

Кияметдинова Н.И.

«____»_____________ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профсоюзного комитета школы

Ивахненко А.Н.

«____» ______________ 20___ г.

План

пожаротушения в кабинете биологии

| № п/п | Наименование действий | Порядок и последовательность действий | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре | Вызвать пожарную команду по телефону 01 или с посыльным оповестить администрацию школы о пожаре | Обучающиеся класса (специально подготовленные) |
| 2 | Меры по предотвращению пожара | Отключить электроэнергию. Привести в готовность первичные средства пожаротушения (огнетушители) и применить их в случае необходимости. | Учитель |
| 3 | Эвакуация обучающихся из загоревшегося помещения | Успокоить учащихся и предотвратить панику. Вывести учащихся по коридорам и лестницам в соответствии с планом эвакуации на улицу или в помещение, где нет огня. | Учитель |
| 4 | Проверка полноты эвакуации | Проверить обучающихся класса по численности и по списку | Учитель |
| 5 | Размещение эвакуированных обучающихся | В зимнее время разместить в помещении корпуса начальной школы. В летнее время разместить на летней спортивной площадке или в помещении корпуса начальной школы. | Администрация школы |
| 6 | Организация тушения пожара первичными средствами | Силами сотрудников школы организовать оцепление горящих помещений. Тушение пожара с помощью подручных средств. Выделение посыльных для встречи пожарной команды и указания кратчайших удобных подходов к очагу пожара. | Администрация и сотрудники школы |
| 7 | Участие в тушении пожара по прибытии пожарной команды | Указать представителям пожарной команды кратчайшие пути к очагу пожара внутри здания. Указать помещения, в которых могут быть люди. | Учитель, зав. кабинетом, администрация школы |